Białystok, dn. 04.11.2011 r.

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu

znak postępowania: PIW.org-15/2011

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

| dotyczy: | przetargu nieograniczonego na montaż wentylatorów dachowych, nawiewników i klimatyzatorów w budynku administracyjnym przy ul. Zwycięstwa 26 B w Białymstoku |
| --- | --- |

Zamawiający, działając w oparciu o art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości oraz wprowadza zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- Wykonawca pyta, czy Zamawiający dopuści zaoferowanie innych urządzeń o parametrach nie gorszych niż określone w opisie technicznym do projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

Zamawiający odpowiada, że dopuścił zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w dokumentacji technicznej, z zastrzeżeniem, że  ich parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie mogą być gorsze niż parametry  materiałów i  urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej (vide: rozdział II pkt 3 SIWZ). Jednocześnie Zamawiający na podstawie rozdziału VI pkt 1.3 SIWZ wymaga, aby Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne do określonych w dokumentacji technicznej dołączył do oferty informację na temat oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych do wskazanych w opisie dokumentacji technicznej.

- Wykonawca pyta, które parametry urządzeń określonych w opisie technicznym do projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji są bezwzględnie wiążące.

Zamawiający odpowiada, iż należy przestrzegać wszystkich parametrów technicznych mających wpływ na prawidłowe i gwarantujące osiągnięcie zakładanej przez Zamawiającego efektywności funkcjonowanie wentylacji i klimatyzacji, mając na względzie wydajność urządzeń określonych w dokumentacji technicznej.

- Zamawiający przedstawia w załączeniu uaktualniony przedmiar robót, dostosowany w pełni do projektu wykonawczego wentylacji i klimatyzacji.

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z poważaniem:

Dariusz Filianowicz

Powiatowy Lekarz

Weterynarii w Białymstoku